Раздел  VI

Финансовые потребности для реализации программы комплексного

развития системы коммунальной инфраструктуры Россошенского

сельского поселения Городищенского муниципального района  на 2012-2020 гг.

| №№ п/п | Название проекта | Капитальные затраты по проекту, млн. руб. | Эконом. эффект (снижен. эксплуат. затрат за счет эконо-мии топлива, энергии, затрат на ремонт в зарплату) | увеличение затрат за счет увеличения амортизац. отчислений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Раздел 1 Мероприятия в отрасли теплоснабжения |  |  |
| 1. | Теплоизоляции т/ сети (4 км) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,35 | 0,2 |  |
| 2. | Реконструкция т/сети ж/з (0,6 км) |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,5 | 0,2 |  |
| 3. | Техническое перевооружение котельной 1 об. | - | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 | 3,0 |  |
|  | Итого: по 1 разделу | 0,15 | 6,85 | 0,65 | 0,65 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 9,05 |  |  |
|  | Раздел II Мероприятия в отрасли водоснабжения, водоотведения |  |  |
| 1. | Реконструкция водопровода 0,8 км с. Россошка | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,54 | 0,1 |  |
| 2. | реконструкция водонапорной башни 1 шт | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,08 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Замена труб водопровода ж/з 1,2км | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | 2,2 | 0,14 |  |
| 4. | установка водонапорной башни (6 шт) | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,86 | - | - | 3,86 | 0,16 |  |
| 5. | Бурение водонапорной скважины с. Россошка | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,1 |  |
| 6. | Бурение артез. скважины верхнего пос.Степной 1 шт | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,1 |  |
| 7. | Реконструкция скважин.водопровода водонапорной башни х. Бородино | - | - | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | 1,2 | 0,1 |  |
| 8. | Капремонт напорного коллектора | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | 2,5 | 0,08 |  |
| 9. | Реконструкция сети самотечной канализации 3,5 км | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | 1,8 | 0,06 |  |
| 10. | Реконструкция КНС (1 об) | - | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,04 |  |
| 11. | Строительство канализационных очистит. сооружений п. Степной | - | - | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 18,6 |  |  |
|  | Итого по 2 разделу | 0,13 | 3,53 | 5,74 | 4,94 | 4,2 | 4,7 | 5,06 | 2,8 | 2,8 | 33,9 |  |  |
|  | Раздел III Мероприятия по сбору и вывозу ТБО |  |  |
| 1. | Приобретение спец.автомашины ГАЗ-53 (1 шт) |  | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |  |  |
| 2. | Обустройство площадок для ТБО с приобретением контейнеров |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 3. | Полигон для ТБО (8га) |  |  | 0,4 | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |
|  | Итого по 3 разделу |  | 1,5 | 0,5 | 0,55 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 2,75 |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,28 | 11,88 | 6,89 | 6,14 | 4,45 | 4,95 | 5,21 | 2,95 | 2,95 | 45,70 |  |  |
|  | Установка приборов учета на МКД | 1,31 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,23 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства обл. бюджета | - | 5,0 | 4,9 | 5,06 | 3,5 | 4,0 | 4,26 | 2,8 | 2,8 | 32,32 |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 0,01 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | - | - | 3,70 |  |  |
|  | Средства предприятия ЖКХ | 0,28 | 5,28 | 1,39 | 0,58 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,15 | 0,15 | 9,69 |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 1,30 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,52 |  |  |