ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) необходимо строго соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности:

- Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома.

- Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы.

- Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях.

- В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, применения открытого огня.

- Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций.

- Нельзя оставлять без присмотра работающие электрообогревательные приборы любого типа. Недопустимо их накрывать — это ведет к нарушению теплового режима и, как следствие, к возгоранию прибора или материала, которым он накрыт.

- Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии. Если в вашей квартире, доме ветхая электропроводка, повреждены электророзетки, не ждите, когда вспыхнет пожар, произведите их ремонт.

- Прятать спички от детей и не оставлять детей без присмотра.

- Особое вниманий жителей прожинающих в домах ветхого и аварийного фонда

- Традиционно с наступлением холодов нагрузка на электросети возрастает. И пожары в жилых домах происходят все чаще. В связи с чем, учитывая изношенное состояние электропроводки в жилых домах ветхого и аварийного фонда необходимо строго соблюдать и выполнить следующие правила пожарной безопасности:

- Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.

- Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивайте ее обоями.

- Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

- Не использовать самодельные, нештатные электрообогревательные приборы.

- Не использовать электрические приборы, оборудование и электрическую есть при обнаружении любых неисправностей или повреждения изоляции. Это касается не только электрических обогревательных приборов, но и всей бытовой техники.

ПОМНИТЕ, ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!!!