Извещение

о проведении запроса котировок  по определению организации для  заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования – фетальный монитор Bistos 350 LED или эквивалент для нужд МУЗ "Городищенская ЦРБ"

12.08.2010

Уполномоченный орган: администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский  район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д.1, телефон для справок -  (84468)3-41-48

Заказчик:  Муниципальное Учреждение Здравоохранения  «Городищенская ЦРБ».

Адрес: 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, пл. Павших Борцов, 4; тел- (8-84468) 5-16-64, 5-11-05, e-mail: yliana_pl@mail.ru

Источник финансирования:  средства фонда социального страхования (родовые сертификаты - талон № 1).

Место поставки: Волгоградская область, р.п. Городище, пл. Павших Борцов, 4 – МУЗ «Городищенская ЦРБ».

Срок поставки товаров: поставка медицинского оборудования осуществляется в течение 14 дней с момента подписания контракта.

Наименование поставляемых товаров: медицинское оборудование – фетальный монитор Bistos 350 LED или эквивалент, в количестве – 1 шт. В соответствии с техническим заданием (приложение 1).

Условия поставки: на момент поставки прилагаются сертификаты соответствия на продукцию.

Максимальная цена контракта:  150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей из средств фонда социального страхования (родовые сертификаты - талон № 1), цена контракта включает все расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Требования, предъявляемые к участнику размещения заказа, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ: наличие лицензии на право торговли медицинским оборудованием.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Котировочные заявки принимаются по адресу уполномоченного органа (каб. 112) с 08:00 часов  13 августа 2010г. до 17.00 часов  18 августа 2010г. Котировочные заявки рассматриваются комиссией 19 августа 2010г. в 10:00 часов.  Форма котировочной заявки прилагается (приложение 2).

Срок и условия оплаты заказа:   оплата осуществляется в форме безналичного расчета, по факту поставки и по мере поступления денежных средств на данную статью расхода.

Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования – фетальный монитор Bistos 350 LED или эквивалент для нужд МУЗ "Городищенская ЦРБ"

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Семи дюймовый цветной LCD дисплей | Наличие |
| 2. | Память на 150 пациентов (450 часов записи) | Наличие |
| 3. | Звуковая индикация сердцебиения плода | Наличие |
| 4. | Поворот дисплея | 180 гр. |
| 5. | Меню на русском языке | Наличие |
| 6. | Варианты установки прибора | Ноутбук Стандартный Крепление на стену |
| 7. | Работа в автономном режиме от аккумулятора | 2 часа |
| 8. | Применение для исследования одно - и двуплодной беременности | Наличие |
| 9. | Гарантийный период | 18 месяцев |
| 10. | Режим работы | Импульсный доплеровский, частота 1 МГц |
| 11. | Параметры измерений | ЧСС плодов, ЧСМ |
| 12. | Распечатка на термобумаге | Наличие |
| 13. | Вывод частоты сердечных сокращений | Наличие |
| 14. | Вывод частоты сокращений матки | Наличие |
| 15. | Система тревоги с возможностью задания верхнего и нижнего порогов | Наличие |
| 16. | Маркер событий | Наличие |
| 17. | Функция масштабирования | Наличие |
| 18. | Функция пробуждения плода | Наличие |
| 19. | Установка времени и даты | Наличие |
| 20. | Встроенный термопринтер с высоким разрешением | Наличие |
| 21. | Автообнаружение двойного эмбрионального движения | Наличие |
| 22. | Габаритные размеры (высота*ширина*глубина):80*350*280 мм | Наличие |
| 23. | Электропитание: переменный ток 100-240 В (50/60 Гц) | Наличие |
| 24. | Ручка для переноски | Наличие |

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

- В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности данного оборудования;

- Все требования к комплектации по пунктам технического задания должны быть включены в стоимость.

АКСЕССУАРЫ:

- Блок передачи данных по каналу Bluetooth

- Датчик пробуждения плода

- Дополнительный аккумулятор

- Крепление к стене

Форма котировочной заявки							Приложение 2

В уполномоченный орган

дата «___» ________2010 г.

Котировочная заявка

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования – фетальный монитор Bistos 350 LED или эквивалент для нужд МУЗ "Городищенская ЦРБ"

От: _____________________________________________________________в лице___________

(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)

___________________________________________________________________________________Адрес:_____________________________________________________________________________

(место нахождения юр.лица / место жительства физ.лица)

___________________________________________________________________________________

Телефон / факс _____________________________________________________________________

ИНН/КПП _________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

| ИНН/КПП |  |
| --- | --- |
| ОГРН |  |
| Р/С |  |
| Кор/с |  |
| Наименование банка |  |
| БИК |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального  контракта на поставку медицинского оборудования – фетальный монитор Bistos 350 LED или эквивалент для нужд МУЗ "Городищенская ЦРБ"______________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

сообщает о своем согласии принять участие в размещении данного муниципального заказа и предлагает оказать обозначенные в извещении о проведении запроса котировок услуги  в полном объеме

| № п\п | Наименование товара (торговое наименование, фирма-производитель, страна-производитель) | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

на общую сумму: ___________________________________________________________________

(указать сумму цифрами и прописью, указать размер и ставку НДС.)

и на условиях, предусмотренных  извещением о проведении запроса котировок.

В цену  включены все расходы, в т.ч.  расходы на перевозку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Технические характеристики поставляемого оборудования прилагаются (перечень характеристик в соответствии с техническим заданием).

___________________________                   _________________              ____________________

(должность)                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.)

М.П.