Приложение 3

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава администрации Самофаловского

сельского поселения

Городищенского муниципального

района Волгоградской области

403016, Волгоградская область Городищенский

район, п. Самофаловка, ул. Советская, д. 22,

тел/факс 8-84468-4-24-35.

_________________ С.К. Кожемяков

«10» октября 2012 год

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Волгоградская область Городищенский район, п. Самофаловка, ул. Новостроевская,  дом 6.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

3. Серия, тип постройки -----

4. Год постройки - 1984

5. Степень износа по данным государственного технического учета - нет

6. Степень фактического износа  - 30 %

7. Год последнего капитального ремонта - не делался

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу  - нет.

9. Количество этажей  - 2

10. Количество подъездов - 3

11. Наличие подвала  - есть

12. Наличие цокольного этажа - нет

13. Наличие мансарды  - нет

14. Наличие мезонина  - нет

15. Количество квартир  - 18

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания - нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

19. Строительный объем   -----

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами,

лестничными клетками   1277,2 кв. м

б)  жилых помещений (общая площадь квартир) 857,2  кв.м

в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 95 кв.м

г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    325 кв.м

21. Количество лестниц  - 3

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 120,3кв. м

23. Уборочная площадь общих коридоров - нет

24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 204,7

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1600 кв.м

26 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных Элементов | Описание элементов (материал, конструкция, прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ж/бетонный, ленточный | Удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требуется ремонт |
| 3 | Перегородки | Гипсолитовые, кирпичные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | Плиты ж/бетонные | Удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Шиферная | Требуется ремонт |
| 6 | Полы | Дощатые, окрашенные | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы |  | Удовлетворительное |
|  | Окна | Двойные створчатые, окрашены | Удовлетворительное |
|  | Двери | Фибролитовые | Удовлетворительное |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя | Штукатурка, побелка | Требуется ремонт |
|  | Наружная | Расшивка швов | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование |  |  |
|  | Телефонные сети | нет |  |
|  | Сети проводного радиовещания | нет |  |
|  | Сигнализация | нет |  |
|  | Мусоропровод | нет |  |
|  | Лифт | нет |  |
|  | Вентиляция | Естественная | Требуется ремонт |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроснабжение | Проводка скрытая | 60 % износ |
|  | Холодное водоснабжение | Трубы металопластик |  |
|  | Горячее водоснабжение | Нет |  |
|  | Водоотведение | Трубы чугунные | Удовлетворительное |
|  | Газоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | Отопление | Индивидуальное (газовое АОГВ) | Удовлетворительное |

Главный бухгалтер

администрации Самофаловского

сельского поселения   ___________________ Н.Н. Кнутова

«10» октября 2012 год

* Примечание: физические и технические показатели и все необходимые сведения по каждому из 9 домов находятся в администрации поселения