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Глава администрации Царицынского 

сельского поселения 



                                   Городищенского муниципального

 района Волгоградской области    

_________________ С.А.Мамонтов
 «17» октября 2012 год
АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Волгоградская область Городищенский район п. Царицын, ул. Центральная, дом 33 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

3. Серия, тип постройки ----- 

4. Год постройки - 1961   
5. Степень износа по данным государственного технического учета - нет
6. Степень фактического износа - 60 %

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу  - нет.
9. Количество этажей  - 2
10. Количество подъездов  - 2
11. Наличие подвала  - нет
12. Наличие цокольного этажа - нет

13. Наличие мансарды  - нет
14. Наличие мезонина  - нет

15. Количество квартир  - 8

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания - нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

19. Строительный объем   -----
20. Площадь:

         а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 

               лестничными клетками   563 кв. м

         б)  жилых помещений (общая площадь квартир) 492,6 кв. м

         в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не        

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  кв. м

         г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     кв. м 

21. Количество лестниц  - 2
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 70,4 кв. м 
23. Уборочная площадь общих коридоров  - нет
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  - кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1600 кв. м

26 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет
II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование конструктивных 

элементов
	Описание элементов (материал, конструкция, прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 

	1.
	Фундамент
	  ж/бетонный, ленточный
	Требуется ремонт

	2.
	Наружные и внутренние  капитальные стены
	Кирпичные
	Требуется ремонт

	3
	Перегородки
	Гипсолитовые, кирпичные
	Удовлетворительное

	4
	Перекрытия чердачные междуэтажные  подвальные 
	Плиты ж/бетонные
	Удовлетворительное

	5
	Крыша
	Шиферная
	Требуется ремонт

	6
	Полы
	Дощатые, окрашенные
	Удовлетворительное

	7
	Проемы
	
	

	
	Окна
	Двойные створчатые, окрашены
	Удовлетворительное

	
	Двери 
	Стальные 
	Удовлетворительное

	8
	Отделка
	
	

	
	Внутренняя
	Штукатурка, побелка
	Удовлетворительное

	
	Наружная 
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	9
	Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование
	
	

	
	Телефонные сети 
	нет
	

	
	Сети проводного  радиовещания
	нет
	

	
	Сигнализация 
	нет
	

	
	Мусоропровод 
	нет
	

	
	Лифт 
	нет
	

	
	Вентиляция 
	Естественная
	Удовлетворительное

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	Электроснабжение
	Проводка скрытая
	60 % износ

	
	Холодное водоснабжение
	Трубы стальные
	85 % износ

	
	Горячее водоснабжение
	Нет 
	

	
	Водоотведение 
	Трубы чугунные
	90 % износ

	
	Газоснабжение 
	Центральное
	Удовлетворительное

	
	Отопление 
	Индивидуальное (газовое АОГВ)
	Удовлетворительное


Главный бухгалтер  

администрации Царицынского 
поселения   ___________________ Л.В. Пыхтунова 

«17» октября 2012 год
* Примечание: физические и технические показатели и все необходимые сведения по каждому из 9 домов находятся в администрации поселения

