Приложение 3

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава администрации Новонадеждинского сельского поселения 



                                   Городищенского муниципального района



                                   Волгоградской области    

                                   403011, Волгоградская область Городищенский район,

                                   п. Новая Надежда, ул. Центральная, д. 5, 

                                   тел/факс 8-84468-4-54-75.  

_________________ И.Н.Бритвина

« 29 »  сентября  2012 год

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Волгоградская область Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, дом 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

3. Серия, тип постройки ----- 

4. Год постройки - 1988   
5. Степень износа по данным государственного технического учета - нет
6. Степень фактического износа - 26%

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу  - нет.
9. Количество этажей  - 2
10. Количество подъездов  - 2
11. Наличие подвала  - есть
12. Наличие цокольного этажа - нет

13. Наличие мансарды  - нет
14. Наличие мезонина  - нет

15. Количество квартир  - 12

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания - нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

19. Строительный объем   - 3701 кв.м.
20. Площадь:

         а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 

               лестничными клетками   615  кв. м

         б)  жилых помещений (общая площадь квартир) 348 кв. м

         в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не        

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 267 кв. м

         г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    463,2 кв. м  
21. Количество лестниц  - 2

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 105,6 кв. м 
23. Уборочная площадь общих коридоров  - нет
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  463,2 кв. м.

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2579 кв. м

26 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование конструктивных 

элементов
	Описание элементов (материал, конструкция, прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 

	1.
	Фундамент
	  ж/бетонный, блоки
	Требуется ремонт

	2.
	Наружные и внутренние  капитальные стены
	  ж/бетонные панели
	Удовлетворительное 

	3
	Перегородки
	Силикатные панели
	Удовлетворительное

	4
	Перекрытия чердачные междуэтажные  подвальные 
	Плиты ж/бетонные
	Удовлетворительное

	5
	Крыша
	Мягкая, плоская, стеклоизол
	Требуется ремонт

	6
	Полы
	Бетон, линолеум
	Удовлетворительное

	7
	Проемы
	
	

	
	Окна
	Двойные створчатые, окрашены
	Удовлетворительное

	
	Двери 
	Стальные 
	Удовлетворительное

	8
	Отделка
	
	

	
	Внутренняя
	Штукатурка, побелка
	Удовлетворительное

	
	Наружная 
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	9
	Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование
	
	

	
	Телефонные сети 
	нет
	

	
	Сети проводного  радиовещания
	нет
	

	
	Сигнализация 
	нет
	

	
	Мусоропровод 
	нет
	

	
	Лифт 
	нет
	

	
	Вентиляция 
	Естественная
	Удовлетворительное

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	Электроснабжение
	Проводка скрытая
	60 % износ

	
	Холодное водоснабжение
	Трубы стальные
	85 % износ

	
	Горячее водоснабжение
	Нет 
	

	
	Водоотведение 
	Трубы чугунные
	90 % износ

	
	Газоснабжение 
	Центральное
	Удовлетворительное

	
	Отопление 
	Индивидуальное (газовое АОГВ)
	Удовлетворительное


Главный бухгалтер  

администрации Новонадеждинского сельского 

поселения   ___________________ О.В.Нагорная 

«29 » сентября   2012 год

* Примечание: физические и технические показатели и все необходимые сведения по каждому из 9 домов находятся в администрации поселения
Приложение 3

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава администрации Новонадеждинского сельского поселения 



                                   Городищенского муниципального района



                                   Волгоградской области    

                                   403011, Волгоградская область Городищенский район,

                                   п. Новая Надежда, ул. Центральная, д. 5, 

                                   тел/факс 8-84468-4-54-75.  

_________________ И.Н.Бритвина

«29 » сентября  2012 год

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Волгоградская область Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, дом 6
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

3. Серия, тип постройки ----- 

4. Год постройки - 1988   
5. Степень износа по данным государственного технического учета - нет
6. Степень фактического износа - 10%

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу  - нет.
9. Количество этажей  - 2
10. Количество подъездов  - 2
11. Наличие подвала  - есть
12. Наличие цокольного этажа - нет

13. Наличие мансарды  - нет
14. Наличие мезонина  - нет

15. Количество квартир  - 12

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания - нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

19. Строительный объем   - 3331 кв.м.
20. Площадь:

         а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 

               лестничными клетками   631,6 кв. м

         б)  жилых помещений (общая площадь квартир) 348 кв. м

         в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не        

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 283,6 кв. м

         г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    463,2 кв. м 

21. Количество лестниц  - 2

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 105,6 кв. м 
23. Уборочная площадь общих коридоров  - нет
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  463,2 кв. м.

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1043 кв. м

26 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование конструктивных 

элементов
	Описание элементов (материал, конструкция, прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 

	1.
	Фундамент
	  ж/бетонный, блоки
	Требуется ремонт

	2.
	Наружные и внутренние  капитальные стены
	  ж/бетонные панели
	Удовлетворительное 

	3
	Перегородки
	Силикатные панели
	Удовлетворительное

	4
	Перекрытия чердачные междуэтажные  подвальные 
	Плиты ж/бетонные
	Удовлетворительное

	5
	Крыша
	Мягкая, плоская, стеклоизол
	Требуется ремонт

	6
	Полы
	Бетон, линолеум
	Удовлетворительное

	7
	Проемы
	
	

	
	Окна
	Двойные створчатые, окрашены
	Удовлетворительное

	
	Двери 
	Стальные 
	Удовлетворительное

	8
	Отделка
	
	

	
	Внутренняя
	Штукатурка, побелка
	Удовлетворительное

	
	Наружная 
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	9
	Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование
	
	

	
	Телефонные сети 
	нет
	

	
	Сети проводного  радиовещания
	нет
	

	
	Сигнализация 
	нет
	

	
	Мусоропровод 
	нет
	

	
	Лифт 
	нет
	

	
	Вентиляция 
	Естественная
	Удовлетворительное

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	Электроснабжение
	Проводка скрытая
	60 % износ

	
	Холодное водоснабжение
	Трубы стальные
	85 % износ

	
	Горячее водоснабжение
	Нет 
	

	
	Водоотведение 
	Трубы чугунные
	90 % износ

	
	Газоснабжение 
	Центральное
	Удовлетворительное

	
	Отопление 
	Индивидуальное (газовое АОГВ)
	Удовлетворительное


Главный бухгалтер  

администрации Новонадеждинского сельского 

поселения   ___________________ О.В.Нагорная 

«29 » сентября  2012 год

* Примечание: физические и технические показатели и все необходимые сведения по каждому из 9 домов находятся в администрации поселения
Приложение 3

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава администрации Новонадеждинского сельского поселения 



                                   Городищенского муниципального района



                                   Волгоградской области    

                                   403011, Волгоградская область Городищенский район,

                                   п. Новая Надежда, ул. Центральная, д. 5, 

                                   тел/факс 8-84468-4-54-75.  

_________________ И.Н.Бритвина

« 29 »  сентября  2012 год

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Волгоградская область Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, дом 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

3. Серия, тип постройки ----- 

4. Год постройки - 1988   
5. Степень износа по данным государственного технического учета - нет
6. Степень фактического износа - 10%

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу  - нет.
9. Количество этажей  - 2
10. Количество подъездов  - 2
11. Наличие подвала  - есть
12. Наличие цокольного этажа - нет

13. Наличие мансарды  - нет
14. Наличие мезонина  - нет

15. Количество квартир  - 12

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания - нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

19. Строительный объем   - 3331 кв.м.
20. Площадь:

         а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 

               лестничными клетками   606 кв. м

         б)  жилых помещений (общая площадь квартир) 348 кв. м

         в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не        

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 283,6 кв. м

         г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    463,2 кв. м 

21. Количество лестниц  - 2

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 105,6 кв. м 
23. Уборочная площадь общих коридоров  - нет
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  463,2 кв. м.

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1043 кв. м

26 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование конструктивных 

элементов
	Описание элементов (материал, конструкция, прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 

	1.
	Фундамент
	  ж/бетонный, блоки
	Требуется ремонт

	2.
	Наружные и внутренние  капитальные стены
	  ж/бетонные панели
	Удовлетворительное 

	3
	Перегородки
	Силикатные панели
	Удовлетворительное

	4
	Перекрытия чердачные междуэтажные  подвальные 
	Плиты ж/бетонные
	Удовлетворительное

	5
	Крыша
	Мягкая, плоская, стеклоизол
	Требуется ремонт

	6
	Полы
	Бетон, линолеум
	Удовлетворительное

	7
	Проемы
	
	

	
	Окна
	Двойные створчатые, окрашены
	Удовлетворительное

	
	Двери 
	Стальные 
	Удовлетворительное

	8
	Отделка
	
	

	
	Внутренняя
	Штукатурка, побелка
	Удовлетворительное

	
	Наружная 
	Расшивка швов
	Удовлетворительное

	9
	Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование
	
	

	
	Телефонные сети 
	нет
	

	
	Сети проводного  радиовещания
	нет
	

	
	Сигнализация 
	нет
	

	
	Мусоропровод 
	нет
	

	
	Лифт 
	нет
	

	
	Вентиляция 
	Естественная
	Удовлетворительное

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	Электроснабжение
	Проводка скрытая
	60 % износ

	
	Холодное водоснабжение
	Трубы стальные
	85 % износ

	
	Горячее водоснабжение
	Нет 
	

	
	Водоотведение 
	Трубы чугунные
	90 % износ

	
	Газоснабжение 
	Центральное
	Удовлетворительное

	
	Отопление 
	Индивидуальное (газовое АОГВ)
	Удовлетворительное


Главный бухгалтер  

администрации Новонадеждинского сельского 

поселения   ___________________ О.В.Нагорная 

« 29 » сентября  2012 год

* Примечание: физические и технические показатели и все необходимые сведения по каждому из 9 домов находятся в администрации поселения
Приложение 3

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава администрации Новонадеждинского сельского поселения 



                                   Городищенского муниципального района



                                   Волгоградской области    

                                   403011, Волгоградская область Городищенский район,

                                   п. Новая Надежда , ул. Центральная, д. 5, 

                                   тел/факс 8-84468-4-54-75.  

_________________ И.Н.Бритвина

«29 »  сентября   2012 год

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Волгоградская область Городищенский район, п.Новая Надежда, ул. Строителей, дом 1 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

3. Серия, тип постройки ----- 

4. Год постройки - 1986   
5. Степень износа по данным государственного технического учета - нет
6. Степень фактического износа -15%

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу  - нет.
9. Количество этажей  - 2
10. Количество подъездов  - 2
11. Наличие подвала  - есть
12. Наличие цокольного этажа - нет

13. Наличие мансарды  - нет
14. Наличие мезонина  - нет

15. Количество квартир  - 14
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания - нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

19. Строительный объем   -- 2278
20. Площадь:

         а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 

               лестничными клетками   621,9  кв. м

         б)  жилых помещений (общая площадь квартир) 317,9 кв. м

         в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не        

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 304 кв. м

         г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    469,3 кв. м 

21. Количество лестниц  - 2

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 105,6 кв. м 
23. Уборочная площадь общих коридоров  - нет
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  469,3 кв. м.

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  960 кв. м

26 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование конструктивных 

элементов
	Описание элементов (материал, конструкция, прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 

	1.
	Фундамент
	  ж/бетонный, ленточный
	Требуется ремонт

	2.
	Наружные и внутренние  капитальные стены
	  ж/бетонные плиты
	Удовлетворительное 

	3
	Перегородки
	  ж/бетонные плиты  
	Удовлетворительное

	4
	Перекрытия чердачные междуэтажные  подвальные 
	плиты ж/бетонные
	Удовлетворительное

	5
	Крыша
	шиферная
	Требуется ремонт

	6
	Полы
	Бетон, линолеум
	Удовлетворительное

	7
	Проемы
	
	

	
	Окна
	Двойные створчатые, окрашены
	Удовлетворительное

	
	Двери 
	Стальные 
	Удовлетворительное

	8
	Отделка
	
	

	
	Внутренняя
	Штукатурка, побелка
	Удовлетворительное

	
	Наружная 
	Фасадная краска
	Удовлетворительное

	9
	Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование
	
	

	
	Телефонные сети 
	нет
	

	
	Сети проводного  радиовещания
	нет
	

	
	Сигнализация 
	нет
	

	
	Мусоропровод 
	нет
	

	
	Лифт 
	нет
	

	
	Вентиляция 
	Естественная
	Удовлетворительное

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	Электроснабжение
	Проводка скрытая
	80 % износ

	
	Холодное водоснабжение
	Трубы пластиковые, поквартирное
	 

	
	Горячее водоснабжение
	Нет 
	

	
	Водоотведение 
	нет
	 

	
	Газоснабжение 
	нет
	 

	
	Отопление 
	Индивидуальное (электрическое)
	Удовлетворительное


Главный бухгалтер  

администрации Новонадеждинского сельского 

поселения   ___________________ О.В.Нагорная 

« 29 »  сентября  2012 год

* Примечание: физические и технические показатели и все необходимые сведения по каждому из 9 домов находятся в администрации поселения

Приложение 3

к конкурсной документации

Утверждаю:

Глава администрации Новонадеждинского сельского поселения 



                                   Городищенского муниципального района



                                   Волгоградской области    

                                   403011, Волгоградская область Городищенский район,

                                   п. Новая Надежда , ул. Центральная, д. 5, 

                                   тел/факс 8-84468-4-54-75.  

_________________ И.Н.Бритвина

«29 »  сентября  2012 год

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I.Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Волгоградская область Городищенский район, п.Новая Надежда, ул. Строителей, дом 3 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет

3. Серия, тип постройки ----- 

4. Год постройки - 1986   
5. Степень износа по данным государственного технического учета - нет
6. Степень фактического износа -18%

7. Год последнего капитального ремонта - нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу  - нет.
9. Количество этажей  - 2
10. Количество подъездов  - 2
11. Наличие подвала  - есть
12. Наличие цокольного этажа - нет

13. Наличие мансарды  - нет
14. Наличие мезонина  - нет

15. Количество квартир  - 13

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  - нет
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания - нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - нет

19. Строительный объем   -- 2243
20. Площадь:

         а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами, 

               лестничными клетками   618  кв. м

         б)  жилых помещений (общая площадь квартир) 340,9 кв. м

         в)  нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не        

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 277,1 кв. м

         г)  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений

              входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    462,9 кв. м 

21. Количество лестниц  - 2

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 105,6 кв. м 
23. Уборочная площадь общих коридоров  - нет
24. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  462,9кв. м.

25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  960 кв. м

26 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - нет

II Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

	№ п/п
	Наименование конструктивных 

элементов
	Описание элементов (материал, конструкция, прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 

	1.
	Фундамент
	  ж/бетонный, ленточный
	Требуется ремонт

	2.
	Наружные и внутренние  капитальные стены
	  ж/бетонные плиты
	Удовлетворительное 

	3
	Перегородки
	  ж/бетонные плиты  
	Удовлетворительное

	4
	Перекрытия чердачные междуэтажные  подвальные 
	плиты ж/бетонные
	Удовлетворительное

	5
	Крыша
	шиферная
	Требуется ремонт

	6
	Полы
	Бетон, линолеум
	Удовлетворительное

	7
	Проемы
	
	

	
	Окна
	Двойные створчатые, окрашены
	Удовлетворительное

	
	Двери 
	Стальные 
	Удовлетворительное

	8
	Отделка
	
	

	
	Внутренняя
	Штукатурка, побелка
	Удовлетворительное

	
	Наружная 
	Фасадная краска
	Удовлетворительное

	9
	Механическое, электрическое, санитарно – техническое оборудование
	
	

	
	Телефонные сети 
	нет
	

	
	Сети проводного  радиовещания
	нет
	

	
	Сигнализация 
	нет
	

	
	Мусоропровод 
	нет
	

	
	Лифт 
	нет
	

	
	Вентиляция 
	Естественная
	Удовлетворительное

	10
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	Электроснабжение
	Проводка скрытая
	80 % износ

	
	Холодное водоснабжение
	Трубы пластиковые, поквартирное
	 

	
	Горячее водоснабжение
	Нет 
	

	
	Водоотведение 
	нет
	 

	
	Газоснабжение 
	нет
	 

	
	Отопление 
	Индивидуальное (электрическое)
	Удовлетворительное


Главный бухгалтер  

администрации Новонадеждинского сельского 

поселения   ___________________ О.В.Нагорная 

« 29 » сентября  2012 год

* Примечание: физические и технические показатели и все необходимые сведения по каждому из 9 домов находятся в администрации поселения

